ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на разработку проектной документации

| 1. Исходные параметры |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расположение: - на территории действующего предприятия - новая площадка |  | На территории действующего предприятия |
| Место размещения (наименование предприятия, адрес, выкопировка из генерального плана) |  |  |
| Наличие зарегистрированного опасного производственного объекта (ОПО) по рассматриваемым объектам проектирования |  |  |
| 2. Данные по рабочим средам (выбрать из перечня) |  |  |
| Пропан |  |  |
| Склад, кол. баллонов (пустых/полных): |  |  |
| Газификация: |  |  |
| - давление на выходе, МПа (кгс/см2) |  |  |
| - температура газообразного продукта на выходе, °С |  |  |
| - расход газообразного продукта на выходе, м3/час (т/час) |  |  |
| - требование к резервированию: - емкостного оборудования - газификаторов |  |  |
| - общий объем резервуаров системы хранения, м3 |  |  |
| - объем единичного резервуара, м3 |  |  |
| - ориентировочная длина трассы газообразного продукта от газификатора до потребителя, м |  |  |
| - Количество суток для обеспечения непрерывной работы комплекса |  |  |
| Воздух (очищенный) |  |  |
| Склад, кол. баллонов (пустых/полных): |  |  |
| Газификация: |  |  |
| - давление на выходе, МПа (кгс/см2) |  |  |
| - температура газообразного продукта на выходе, °С |  |  |
| - расход газообразного продукта на выходе, м3/час (т/час) |  |  |
| - требование к резервированию: - емкостного оборудования - газификаторов |  |  |
| - общий объем резервуаров системы хранения, м3 |  |  |
| - объем единичного резервуара, м3 |  |  |
| - ориентировочная длина трассы газообразного продукта от газификатора до потребителя, м |  |  |
| - Количество суток для обеспечения непрерывной работы комплекса |  |  |
| Аргон |  |  |
| Склад, кол. баллонов (пустых/полных): |  |  |
| Газификация: |  |  |
| - давление на выходе, МПа (кгс/см2) |  |  |
| - температура газообразного продукта на выходе, °С |  |  |
| - расход газообразного продукта на выходе, м3/час (т/час) |  |  |
| - требование к резервированию: - емкостного оборудования - газификаторов |  |  |
| - общий объем резервуаров системы хранения, м3 |  |  |
| - объем единичного резервуара, м3 |  |  |
| - ориентировочная длина трассы газообразного продукта от газификатора до потребителя, м |  |  |
| - Количество суток для обеспечения непрерывной работы комплекса |  |  |
| Кислород |  |  |
| Склад, кол. баллонов (пустых/полных): |  |  |
| Газификация: |  |  |
| - давление на выходе, МПа (кгс/см2) |  |  |
| - температура газообразного продукта на выходе, °С |  |  |
| - расход газообразного продукта на выходе, м3/час (т/час) |  |  |
| - требование к резервированию: - емкостного оборудования - газификаторов |  | - |
| - общий объем резервуаров системы хранения, м3 |  |  |
| - объем единичного резервуара, м3 |  |  |
| - ориентировочная длина трассы газообразного продукта от газификатора до потребителя, м |  |  |
| - Количество суток для обеспечения непрерывной работы комплекса |  |  |
| Азот |  |  |
| Склад, кол. баллонов (пустых/полных): |  |  |
| Газификация: |  |  |
| - давление на выходе, МПа (кгс/см2) |  |  |
| - температура газообразного продукта на выходе, °С |  |  |
| - расход газообразного продукта на выходе, м3/час (т/час) |  |  |
| - требование к резервированию: - емкостного оборудования - газификаторов |  |  |
| - общий объем резервуаров системы хранения, м3 |  |  |
| - объем единичного резервуара, м3 |  |  |
| - ориентировочная длина трассы газообразного продукта от газификатора до потребителя, м |  |  |
| - Количество суток для обеспечения непрерывной работы комплекса |  |  |
| 3. Логистика |  |  |
| Доставка сжиженного газа на объект проектирования: |  |  |
| - железнодорожная; |  |  |
| - автомобильная. |  |  |
| Требование к наличию автовесовой |  |  |
| 4. Инженерная инфраструктура |  |  |
| 4.1 Наличие источника электроснабжения электроприемников первой категории (от двух независимых источников), ТУ на присоединение |  |  |
| 4.1.1 Удаленность источника электроснабжения, м |  |  |
| 4.1.2 Мощность источника электроснабжения, кВт |  |  |
| 4.1.3 Напряжение 0,4 кВ / 6 кВ |  |  |
| 4.1.4 Необходимость для обеспечения первой категории ДГУ (дизель-генераторной установки) |  |  |
| 4.2 Наличие технической воды для системы пожаротушения |  |  |
| 4.2.1 Максимальный расход источника, м3/час |  |  |
| 4.2.2 Давление, кгс/см2 |  |  |
| 4.2.3 Характеристика источника водоснабжения (пожарные гидранты, пожарный водоем и т.д.) |  |  |
| 4.2.4 Наличие пожарной насосной c резервуарами пожарной воды (указать производительность насосов и объем резервуаров) |  |  |
| 4.3 Наличие автодороги к месту расположение комплекса |  |  |
| 4.3.1 Наличие площадки отстоя автоцистерн (указать размеры) |  |  |
| 4.4 Наличие проекта планировки и проекта межевания территории предполагаемого расположения комплекса (ППТ и ПМТ) |  |  |
| 4.5 Наличие акта выбора земельного участка (или другого правоустанавливающего документа) |  |  |
| 4.6 Наличие Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) |  |  |
| 4.7 Наличие ситуационного плана с вариантами размещения площадки комплекса |  |  |
| 4.8 Наличие инженерных изысканий (геологических, геодезических, экологических и пр.) вблизи или в зоне проектируемой площадки (указать дату изысканий) |  |  |
| 4.9 Размещение персонала во вновь проектируемом административно-бытовом корпусе / в существующем здании |  |  |
| 4.10 Операторная вновь проектируемая / существующая |  |  |
| 4.11 Необходимость проектирования локальных очистных сооружений |  |  |
| 4.12 Необходимость проектирования системы видеонаблюдения |  |  |
| 4.13 Необходимость проектирования систем безопасности (КПП, ограждение, противотаранное устройство и т.д.) |  |  |
| 4.14 Наличие отчета по обследованию здания размещения потребителей газов (указать дату, выводы о состоянии здания) |  | - |
| 4.15 Наличие рабочей документации на здание размещения потребителей газов или иной документации (указать в электронном / печатном виде) |  |  |
| 5. Режим работы комплекса |  |  |
| 5.1 Непрерывный Периодический Количество месяцев в году 5.2 Круглосуточный По сменам ________ Количество часов в сутки |  |  |
| 6. Если у Вас имеются какие-либо дополнительные требования (сведения), укажите их ниже |  |  |
| 7. Контактное лицо |  |  |
| 7.1 Ф.И.О. |  |  |
| 7.2 Должность |  |  |
| 7.3 Телефон, факс (с указанием кода города) |  |  |
| 7.4 Электронный адрес, сайт (при наличии) |  |  |
| 8. Разрабатываемая документация |  |  |
| Предпроектная Проектная Рабочая Экспертиза ТЭО Другое _____________________________ |  |  |
| 9. Реквизиты проекта |  |  |
| 9.1 Наименование (при наличии) |  |  |
| 9.2 Обозначение / шифр (при наличии) |  |  |
| 9.3 Планируемый срок реализации |  |  |
| 10. Опросный лист заполнил |  |  |
| 10.1 Ф.И.О |  |  |
| 10.2 Должность |  |  |
| 10.3 Дата заполнения |  |  |

Заранее благодарим Вас за четкие ответы.

Наша ответная информация будет выслана Вам в кратчайший срок.