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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на разработку проектной документации 

	1. Исходные параметры 

	Расположение:
· на территории действующего предприятия
· новая площадка
	На территории действующего предприятия

	Место размещения (наименование предприятия, адрес, выкопировка из генерального плана)
	

	Наличие зарегистрированного опасного производственного объекта (ОПО) по рассматриваемым объектам проектирования
	

	2. Данные по рабочим средам (выбрать из перечня)

	Пропан 
	

	Склад, кол. баллонов (пустых/полных):
	

	Газификация:
	

	· давление на выходе, МПа (кгс/см2)
	

	· температура газообразного продукта на выходе, °С
	

	· расход газообразного продукта на выходе, м3/час (т/час)
	

	· требование к резервированию:
· емкостного оборудования
· газификаторов
	

	· общий объем резервуаров системы хранения, м3
	

	· объем единичного резервуара, м3
	

	· ориентировочная длина трассы газообразного продукта от газификатора до потребителя, м
	

	· Количество суток для обеспечения непрерывной работы комплекса
	

	Воздух (очищенный)
	

	Склад, кол. баллонов (пустых/полных):
	

	Газификация:
	

	· давление на выходе, МПа (кгс/см2)
	

	· температура газообразного продукта на выходе, °С
	

	· расход газообразного продукта на выходе, м3/час (т/час)
	

	· требование к резервированию:
· емкостного оборудования
· газификаторов
	

	· общий объем резервуаров системы хранения, м3
	

	· объем единичного резервуара, м3
	

	· ориентировочная длина трассы газообразного продукта от газификатора до потребителя, м
	

	· Количество суток для обеспечения непрерывной работы комплекса
	

	Аргон
	

	Склад, кол. баллонов (пустых/полных):
	

	Газификация:
	

	· давление на выходе, МПа (кгс/см2)
	

	· температура газообразного продукта на выходе, °С
	

	· расход газообразного продукта на выходе, м3/час (т/час)
	

	· требование к резервированию:
· емкостного оборудования
· газификаторов
	

	· общий объем резервуаров системы хранения, м3
	

	· объем единичного резервуара, м3
	

	· ориентировочная длина трассы газообразного продукта от газификатора до потребителя, м
	

	· Количество суток для обеспечения непрерывной работы комплекса
	

	Кислород
	

	Склад, кол. баллонов (пустых/полных):
	

	Газификация:
	

	· давление на выходе, МПа (кгс/см2)
	

	· температура газообразного продукта на выходе, °С
	

	· расход газообразного продукта на выходе, м3/час (т/час)
	

	· требование к резервированию:
· емкостного оборудования
· газификаторов
	-

	· общий объем резервуаров системы хранения, м3
	

	· объем единичного резервуара, м3
	

	· ориентировочная длина трассы газообразного продукта от газификатора до потребителя, м
	

	· Количество суток для обеспечения непрерывной работы комплекса
	

	Азот
	

	Склад, кол. баллонов (пустых/полных):
	

	Газификация:
	

	· давление на выходе, МПа (кгс/см2)
	

	· температура газообразного продукта на выходе, °С
	

	· расход газообразного продукта на выходе, м3/час (т/час)
	

	· требование к резервированию:
· емкостного оборудования
· газификаторов
	

	· общий объем резервуаров системы хранения, м3
	

	· объем единичного резервуара, м3
	

	· ориентировочная длина трассы газообразного продукта от газификатора до потребителя, м
	

	· Количество суток для обеспечения непрерывной работы комплекса
	

	3. Логистика

	Доставка сжиженного газа на объект проектирования:
	

	· железнодорожная;
	

	· автомобильная.
	

	Требование к наличию автовесовой
	

	4. Инженерная инфраструктура

	4.1 Наличие источника электроснабжения электроприемников первой категории (от двух независимых источников), ТУ на присоединение
	

	4.1.1 Удаленность источника электроснабжения, м
	

	4.1.2 Мощность источника электроснабжения, кВт
	

	4.1.3 Напряжение 0,4 кВ / 6 кВ
	

	4.1.4 Необходимость для обеспечения первой категории ДГУ (дизель-генераторной установки)
	

	4.2 Наличие технической воды для системы пожаротушения
	

	4.2.1 Максимальный расход источника, м3/час
	

	4.2.2 Давление, кгс/см2
	

	4.2.3 Характеристика источника водоснабжения (пожарные гидранты, пожарный водоем и т.д.)
	


	4.2.4 Наличие пожарной насосной c резервуарами пожарной воды (указать производительность насосов и объем резервуаров)
	

	4.3 Наличие автодороги к месту расположение комплекса
	

	4.3.1 Наличие площадки отстоя автоцистерн (указать размеры)
	

	4.4 Наличие проекта планировки и проекта межевания территории предполагаемого расположения комплекса (ППТ и ПМТ)
	

	4.5 Наличие акта выбора земельного участка (или другого правоустанавливающего документа)
	

	4.6 Наличие Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)
	

	4.7 Наличие ситуационного плана с вариантами размещения площадки комплекса
	

	4.8 Наличие инженерных изысканий (геологических, геодезических, экологических и пр.) вблизи или в зоне проектируемой площадки (указать дату изысканий)
	

	4.9 Размещение персонала во вновь проектируемом административно-бытовом корпусе / в существующем здании
	

	4.10 Операторная вновь проектируемая / существующая
	

	4.11 Необходимость проектирования локальных очистных сооружений
	

	4.12 Необходимость проектирования системы видеонаблюдения
	

	4.13 Необходимость проектирования систем безопасности (КПП, ограждение, противотаранное устройство и т.д.)
	

	4.14 Наличие отчета по обследованию здания размещения потребителей газов (указать дату, выводы о состоянии здания)
	-

	4.15 Наличие рабочей документации на здание размещения потребителей газов или иной документации (указать в электронном / печатном виде)
	

	5. Режим работы комплекса

	5.1	Непрерывный	Периодический	Количество месяцев в году







5.2	Круглосуточный	По сменам ________	Количество часов в сутки


	6. Если у Вас имеются какие-либо дополнительные требования (сведения), 
укажите их ниже

	

	

	

	

	7. Контактное лицо

	7.1 Ф.И.О.
	

	7.2 Должность
	

	7.3 Телефон, факс (с указанием кода города)
	

	7.4 Электронный адрес, сайт (при наличии)
	

	8. Разрабатываемая документация 

		Предпроектная	Проектная	Рабочая









	Экспертиза	ТЭО	Другое _____________________________


	9. Реквизиты проекта

	9.1 Наименование (при наличии)
	

	9.2 Обозначение / шифр (при наличии)
	

	9.3 Планируемый срок реализации
	

	10. Опросный лист заполнил

	10.1 Ф.И.О
	

	10.2 Должность
	

	10.3 Дата заполнения
	





Заранее благодарим Вас за четкие ответы.
Наша ответная информация будет выслана Вам в кратчайший срок.
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